Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Târgu-Mureş

RO-547367 Corunca, nr.1/C

Tel./Fax: +40-365-403 031, +40-265-208170, +40-265-206 211

E-mail: office@ms.sapientia.ro

www.ms.sapientia.ro

## CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de dotare al unor laboratoare din cadrul Universitatății Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Târgu-Mureș, Centrul de Studii Sfântu-Gheorghe situat în localitatea Sfântu-Gheorghe, str. Ciucului, nr. 50

Nr. 30 / 12.01.2015.

## CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de dotare al unor laboratoare din cadrul Universitatății Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Târgu-Mureș, Centrul de Studii Sfântu-Gheorghe – judeţul Covasna, situat în localitatea Sfântu-Gheorghe, str. Ciucului, nr. 50

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor, şi conţine ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară privind obiectul licitaţiei.

SECŢIUNEA I.

I. OBIECTUL LICITAŢIEI:

Dotarea laboratoarelor cu echipamentele necesare pentru scopuri didactice şi de cercetare în învăţământul superior al Centrului de Studii Sfântu-Gheorghe situat în localitatea Sfântu-Gheorghe, str. Ciucului, nr. 50, aparținătoare Universității Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Târgu-Mureș (programele de studii Agricultură și Silvicultură).

# II. OBLIGAŢIILE OFERTANTULUI:

Obligatoriu prezentarea ofertei va fi însoţită de condiţiile de livrare, de plată şi de garanţie.

Ofertantul poate adăuga şi precizările suplimentare, pe care le consideră argumente importante în favoarea ofertei sale. Aceste adăugări se vor face imediat după cerinţele şi precizările solicitate, în aceiaşi ordine a elementelor.

# III. RECEPŢIA OBIECTULUI CONTRACTULUI

Recepţia calitativă şi cantitativă se va semna în prezenţa unui delegat autorizat de beneficiar la sediul instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare.

# IV. PREŢ ŞI TARIFE

Contravaloarea  produselor şi / sau serviciilor se va plăti numai în lei (RON).

Odată stabilit tariful nu se acceptă actualizarea preţului pe toată durata derulării contractului.

Plata se va face cu ordin de plată. Nu se va acorda avans.

# SECŢIUNEA II

# FIŞA DE DATE

# A. INTRODUCERE

# A.1. DENUMIREA CONTRACTANTULUI:

Persoana juridică: Universitatea Sapientia din Cluj Napoca, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Târgu-Mureș

Adresa: 547367 com. Corunca nr. 1/C

Tel: 0040-(0)365-403 031, 0040-(0)265- 208170,

Fax: 0040-(0)265-206211

E-mail: office@ms.sapientia.ro

Persoanele responsabile:	- prof. dr. ing. Szekely Iuliu - prorector,

- șef. de lucrări dr. ing. Kelemen András - decan,

- ing. Balazs Mihaly - director economic

Persoanele de contact:	- prof. dr. ing. Szekely Iuliu, tel. 0721446550

- șef. de lucrări dr. ing. Nyárádi Imre-István tel. 0744860094

# A.2.1. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Dotarea laboratoarelor cu echipamentele necesare pentru scopuri didactice în învăţământul superior al Centrului de Studii Sfîntu-Gheorghe aparținătoare Universității Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Târgu-Mureș (specializările Agricultură și Silvicultură) pe anul 2015, conform Anexei, loturile 1, 2 şi 3.

# A.2.2. PROCEDURA APLICATĂ: - licitaţie deschisă cu cerere de ofertă

# B. ELABORAREA OFERTEI

# B.1. Costul elaborării şi prezentării ofertei

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale precum şi a documentaţiilor care o însoţesc.

# B.2. Limba de redactare a ofertei

Ofertele sunt acceptate în limba română, opţional în engleză sau maghiară.

# B.3. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la depunere.

# B.4. Documentele ofertei propriu-zise:

- propunerea economico-financiară pe loturi

- oferta propriu-zisă

# B.5. Proiectul de contract:

B.5.1. Ofertantul va elabora proiectul de contract astfel încât acesta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.

# B.6. Propunerea economico-financiară

B.6.1. Propunerea economico-financiară va conţine toate elementele privind modalitatea de plată, condiţiile de plată şi eventualele condiţionări suplimentare.

B.6.2. Nu se acceptă majorarea preţului pe toată durata derulării contractului.

B.6.3. Condiţii de plată:

a) Nu se accepta plăţi în avans;

b) Plata se va efectua pe baza procesului verbal de predare-primire a echipamentelor contractate;

c) În urmarea unor livrări în tranşe furnizorul are dreptul la facturare parţială.

# B.7. Oferta propriu-zisă:

Oferta depusă de ofertant trebuie să conţină:

- Oferta de preţ;

- Planul de livrare, termen de valabilitate a ofertei;

- Condiţiile de garanţie şi de service la sediul beneficiarului;

- Tabel centralizator cu grupurile de produse, care conţine denumirea bunurilor, preţul unitar, cantitatea, preţul total fără TVA şi cu TVA. Preţurile trebuie să conţină livrarea, punerea în funcţiune, cheltuielile de asigurare, instruirea utilizatorilor. De asemenea preţul, dacă este cazul, trebuie să conţină valoarea stocurilor minime ale materialelor consumabile utilizate de echipament. Preţul unitar ofertat trebuie să fie independent de cantitatea comandată;

- 	Descrierea detaliată a fiecărui component, caracteristicile tehnice, în tabele;

- 	Prospecte originale de la producător, descrieri tehnice (în limba română);

- Ofertele se pot da numai integral pe un lot sau pe toate loturile de echipamente.

În interesul examinării, comparării şi aprecierii ofertelor solicitantul poate cere informaţii suplimentare. Informaţiile, respectiv precizările pot fi cerute şi trimise prin e-mail, poştă sau fax. 	Solicitantul îşi rezervă dreptul de a aprecia ofertele în ansamblul ei (a pachetului).

În legătură cu cererea de ofertă ofertantul poate cere în scris informaţii de la adresa mai sus menţionată, şi răspunsul îl va primi prin e-mail, poştă, sau fax. Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 30 ianuarie 2015.

# B.8. Garanţii

B.8.1. Termenul de garanţie pentru obiectul licitaţiei este de min. 2 ani, excepţie fiind cazurile când este specificat altfel în descrierea poziţiei din caietul de sarcini.

# B.9. Recepţia

B.9.1. Recepţia se va face la sediul Centrului de studiu din Sfântu Gheorghe al beneficiarului în prezenţa unui delegat autorizat de către beneficiar.

B.9.2. În funcţie de datele prezentate de delegat, beneficiarul are dreptul să respingă, iar ofertantul are dreptul de a înlocui sau remedia neregulile care apar, într-un termen de max. 7 zile.

B.9.3. Având în vedere situaţia specifică a achiziţiei, termenul limită de livrare şi instalare a echipamentelor este 27 aprilie 2015. În cazul unor întârzieri furnizorul va plăti beneficiarului penalități de 1%/zi calendaristică din valoarea echipamentelor contractate și nelivrate la termen, cu excepţia situaţiei în care livrarea este întârziată la cererea beneficiarului.

# B.10. Documente care însoţesc oferta

| Scrisoare de înaintare a ofertei | Original |
| --- | --- |
| Certificat de înregistrare fiscală | Copie insoţită de mențiunea conform cu originalul |
| Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor de stat, inclusiv cele locale pentru sediul central - la data de 30.12.2014: Persoane juridice române | Cerinţă obligatorie: 1) Certficat privind plata obligatiilor la bugetul de stat si a contributiilor la asigurarile sociale; asigurarile sociale de stat, somaj, asigurari de sanatate – original sau copie legalizata 2) Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale – original sau copie legalizata - 3) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – original sau copie legalizata 4) Certificat de inmatriculare emis de Oficiul Registrului Comertului – copie insoţită de mențiunea conform cu originalul |
| Persoane juridice din străinătate | Cerinţă obligatorie: 1) Certificat de inregistrare fiscală sau orice document care dovedesc o forma de înregistrare/atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional (Extras din banca de date a registrului societăţii) –legalizat 2) Certificat privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către stat emis de Administratia Financiară - legalizat |
| Fisa de informatii generale | Original Se va prezenta cifra medie anuala de afaceri în ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013). |
| Experienta similara | Se va face dovada încheierii a cel puţin unui contract similar a cărei valoare individuală să fie cel putin egală cu valoarea lotului la care se participă - copie conform cu originalul Pentru fiecare contract de experienţă similară se va ataşa recomandarea din partea beneficiarului - copie insoţită de mențiunea conform cu originalul |
| Informatii privind standarde de asigurare a calităţii – opțional | Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate care confirmă certificarea sistemului calităţii propriu – ISO 9001 (distribuitor) si Autorizare pentru livrarea produselor insotită de documente emise de organisme acreditate care confirmă certificarea sistemului calităţii al producătorului – ISO 9001 - copie insoţită de mențiunea conform cu originalul . Alte standarde din domeniu implementate - copie insoţită de mentiunea conform cu originalul. |

# C. PREZENTAREA OFERTEI

# C.1. Data limită şi modalitatea de depunere a ofertei

Termenul de depunere a ofertelor: 04 februarie 2015, până la ora 14, personal sau prin poştă.

# C.2. Oferte întârziate nu se acceptă

# C.3. Oferte alternative: se acceptă o singură ofertă alternativă pentru fiecare echipament.

# D. EVALUAREA OFERTELOR

# D.1. Examinarea ofertelor

# Ofertele vor fi examinate de Comisia de evaluare numită prin decizie pentru această licitaţie.

# D.2. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului

Ofertele vor fi analizate din mai multe puncte de vedere, şi se va alege oferta considerată cea mai avantajoasă din punct de vedere al preţului, calităţii produsului oferit, a termenului de livrare, al intervenţiei rapide în caz de defecţiune (vă rugăm să specificați!), şi alte criterii (de ex.: dacă produsul este ”no name” sau ”de marcă”, dacă ofertantul aplică diferite standarde de asigurare a calității, dacă ofertantul are referințe, (vă rugăm să specificați!)  etc.).

Nerespectarea specificaţiilor tehnice minimale din Anexă, Loturile 1, 2 şi 3, la prezentul caiet de sarcini conduce la excluderea ofertei. De asemenea necomplectarea documentației de licitație incomplete în termen de 3 zile conduce la excluderea ofertei.

E. ALTE CONDIŢII

1. Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare: în funcţie de posibilităţile financiare ale beneficiarului, cantităţile achiziţionate pot varia faţă de cele specificate.

2. Caietul de sarcini este gratuit. Este un document neconfidenţial, se poate multiplica prin orice mijloace.

3. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări, precizări şi completări la documentaţia depusă. Ofertanţii au dreptul de a depune documentele cerute de comisia de evaluare în termen de 3 zile de la data solicitării.

4. Furnizarea în oferte de date şi informaţii incorecte constituie motiv de eliminare de către Beneficiar a ofertei respective din procedura de evaluare.

5. Comisia de evaluare va califica candidaţii în baza documentelor solicitate în prezenta Documentaţie de licitaţie.

6. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a respinge sau a accepta oricare dintre ofertele înaintate, de a înceta procedura de licitaţie sau de a respinge toate ofertele primite, fără a-şi asuma orice fel de răspundere juridică în raport cu ofertanţii.

7. Ofertanţii nu au drept de contestaţie împotriva deciziei comisiei de evaluare.

8. Ofertanţii nu vor participa la lucrările comisiei de evaluare, în afara şedinţei de deschidere a ofertelor.

9. Ofertele depuse nu se restituie ofertanţilor.

10. Universitatea îşi rezervă dreptul de a retrage parţial sau integral licitaţia publicată sau de a modifica caietul de sarcini (inclusiv cantitatea solicitată la anumite repere) dacă este în interesul ei. Pentru aceasta nu datorează nici o explicaţie.

Verificat şi aprobat,			  				Întocmit,

Prorector,				Decan	,				Director economic,

prof. dr. ing. Szekely Iuliu	     șef. de luc. dr. ing. Kelemen András    	ing. Balazs Mihaly

Anexă. la caietul de sarcini nr. 30 / 12.01.2015.

Lot nr. 1 Aparatură, echipamente și obiecte specifice activității didactice în laborator

### Descrierea bunurilor:

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Descriere tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Agitator magnetic cu încalzire | 1 | - placa ceramică - temperatura 550 oC - capacitate de agitare 15 l - viteza de agitare 1500 rot/min - dimensiuni platan 18×18 cm |
|  | Anemometru | 1 | - posibilitatea determinării vitezei și debitului aerului - funcționare pe baterii - Senzor integrat avand elice cu diametrul de 40 mm - afișaj digital |
|  | Aparat pentru determinarea continutul oxigen din sol | 1 | -să fie portabil -să permită determinarea până adâncimea de 1m - domeniul de masurare pentru difuzia oxigenului intre 0-999 µA, precizia ± 0,3 µA - să permită determinări precise și la valorile de temperatură de 50°C și umiditatea aerului între 30-80 % - să includă geantă de transport |
|  | Aparat pentru determinarea conținutului de ulei volatil din material vegetal (Neo Clevenger) | 2 | - aparatură de laborator pentru determinarea uleiurilor eterice din plante cu următoarele subansamble principale: - balon distilare 2000ml - fiola gradata 1 ml (0,01 ml gradație) - refrigerent cu bule 200 mm - stand metalic cu talpă și bride cu tijă reglabilă pentru susținerea și fixarea aparatului - să permită spălarea ușoară (existența unui orificiu prevăzut cu dop în partea superioară a refrigerentului) |
|  | Aparat pentru determinarea permeabilitatii solului | 1 | - domeniu de măsurare permeabilitate aer : 0,003 …3cm/s - presiunea de masurare : 1…3 hPa - timp de ajustare 2s - domeniu de măsurare tensiune 0-800 hPa - domeniu măsurare umiditate sol 0-60 vol% - memorie mare de date (cca 1000 de măsuratori) - posibilitatea utilizării a diferite camere de măsurare pentru a corespunde diferitelor cerințe specifice - prevăzut cu set pentru calibrare și senzor pentru determinarea umidității solului |
|  | Aparat pentru numărat semințe | 1 | - să permită numărarea și depozitare uniformă a semințelor la principalele specii de plante agricole și horticole (cereale, leguminoase pentru boabe și furajere, plante oleaginoase, ierburi etc.) -să permită numărarea și colectarea unui număr dat de semințe - pentru seminţe cu dimensiuni 0.7 – 4 mm - transferarea datelor prin Bluetooth, prelucrarea datelor pe calculator |
|  | Balantă analitică | 2 | - capacitate măsurare 220 g - precizie 0,1 mg - diametru platan 90 mm - material platan inox cu protectie la supraîncarcare - incintă cântărire din sticlă cu acces din 3 direcții - liniaritate ±0.3 mg - reproductibilitate ±0.1 mg - calibrare interna automată (tasta pentru initierea autocalibrarii ori de câte ori operatorul dorește acest lucru sau automat inițiată la modificarea condițiilor de ambient) - afisaj LCD cu iluminare posterioară și reglarea contrastului - să aibă următoarele functii: - de numărare piese - de cântărire procentuală - cântărire sub balantă - schimbarea automată a unitaților de cântărire - protocol GLP - taste pentru activarea tarei: 1 buc - interfața RS 232, cu posibilitate de conectare ulterioara la PC - accesorii- masa de balanta, verificare initiala (M) |
|  | Balanță tehnică | 1 | - capacitatea de măsurare 50 kg - precizie min 50 g - portabil - calibrare externă - tip cârlig - operare pe baterie |
|  | Balanță tehnică | 1 | - capacitatea de măsurare 15 kg - precizie min 20 g - portabil - calibrare externă - tip cârlig - operare pe baterie |
|  | Balanță tehnică | 2 | - capacitatea de măsurare min. 3000 g - precizie 0,1 g - linearitate ± 0,3 g - dimensiuni platan 150 mm - afișaj digital - calibrare externă, fără verificare metrologică, - cântărire sub balanță, operare pe baterie |
|  | Balanță tehnică | 3 | - capacitatea de măsurare min. 1000 g - precizie 0,01 g - linearitate ± 0,03 g - dimensiuni platan 130×130 mm - afișaj digital - calibrare externă, fără verificare metrologică, - interfață RS232, cântărire sub balanță, operare pe baterie si 220 V |
|  | Balanță tip Samovar | 2 | - corespunzătoare determinării greutății hectolitrice a semințelor - capacitatea 1 kg - conține întreg setul de subansamble (cutie de transport, cilndru inox, balanță, certificate de calibrare etc.) |
|  | Calcimetru de tip Scheibler | 1 | - utilizare pentru determinarea conținutului de carbonat de calciu al solurilor min 5 locuri cu accesorii |
|  | Centrifugă de laborator | 2 | - structura din otel inox - capacitate maxima 4 × 100 ml - rotor și cuve pentru 4 x 100 ml, capace de protecie pentru cuve - motor fără perii - echipare cu microprocesor și display cu afisaj digital pentru valorile parametrilor în timpul centrifugării - programarea vitezei de rotatie cu pasul de 100 rot/min - turație max. 4000 rot/min |
|  | Conductometru | 1 | - portabil - functie AutoRead - domeniu 0 µS/cm ...1000 mS/cm ± 0.5 % - temperatura -5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C - salinitate 0.0 … 70.0 (cf. IOT) - TDS 0 … 1999 mg/l, 0 … 199.9 g/l - solutii de calibrare 0,01 mol/l KCl - stand pentru electrod - display grafic LCD - memorarea a min 200 de citiri - să conțină electrod de conductivitate, geanta de transport, stand, soluție calibrare |
|  | Cuib de încălzire cu termostat reglabil | 3 | - domeniu de temperatura ajustabil până la 450oC - carcasă exterioară din otel-inox AISI – 304 -diametru corespunzător pentru baloane de 2000 ml |
|  | Cuib de încălzire cu termostat reglabil | 3 | - domeniu de temperatura ajustabil până la 450oC - carcasă exterioară din otel-inox AISI – 304 -diametru corespunzător pentru baloane de 1000 ml |
|  | Dendrometru electronic cu relascop | 1 | - greutatea între 50-60 gr - să poate permite determinarea măsurătorilor în înălţime al arborilor - consum mic de curent - rezultatele se va afişa pe ecran |
|  | Dendrometru optic | 1 | - pentru determinarea înălţimii arborilor |
|  | Digitech professional pentru inventarierea forestieră | 1 | - să fie dotat cu sistem de comunicare Bluetooth - programabila - posibilitatea de a înregistra rapid diametrul, specia şi inâlţimea - posibilitate de comunicare cu dendrometrul - braţe rabatabile din aluminiu - modulara, computerul poate fi independent - ecran mare luminat - să fie dotat cu sistem de măsurare fară contact şi cu acumulator reincarcabil - capacitate memorie între 32-64Mb flash - regim larg de utilizare:-20°C…+60°C |
|  | Distilator | 1 | - debit de 4 l/ora - conductivitate min. 1 μsS/cm - ph : 5,5-6 - alimentare de la un sistem de deionizare prin rașină cu recondiționare în saramură - sistem de control modern (cu microprocesor) ce include sistem dublu de siguranță - control automat al nivelului în rezervor - funcție de spălare automată, program de monitorizare a spalării automate - separator ciclonic de vapori din sticlă borosilicată - elementele de încalzire din quartz -protecție la supraîncalzire și oprire automata a funcționării în cazul unui nivel scazut al apei de alimentare - să fie prevăzut cu dispozitiv de control automat al alimentării și al consumului de apă, permitând astfel funcționarea nesupravegheatã - posibilitate de montare pe perete - rezervor extern de min 30 de l |
|  | Divizor semințe | 2 | -utilizat pentru divizarea probelor de cereale - executat din otel-inox - echipat cu min. 8 fante - cantitatea de proba divizata max. 5 l - constructia electropolisată care nu permite încărcarea cu nici un reziduu |
|  | Dulap pentru păstrarea acizi şi baze | 1 | Dulap pentru stocare acizi şi baze cu 2 uşi, 100x47x200 cm, cu respectarea standardelor 577/92 PD,EN 61010-1 |
|  | Dulap pentru păstrarea substanţelor inflamabile | 1 | Dulap pentru produse inflamabile 120x65x200 cm, conform normelor EN 14470-1, rezistentă min 90 minute în cazul incediului |
|  | Ebulometru Dujardin-Saleron | 1 | ## Ebulometru tip Saleron, 0 - 18 %, cu sistem de incalzire 125 W |
|  | Etuvă | 2 | - volumul util 115 l (min. 56 l) - interior /exterior din otel –inox sau vopsit metalic - cel puțin 2 rafturi din oțel inox ajustabile pe înalțime - reglaj precis de temperatură până la +300oC - programator de temperatură prevăzut cu: - electronic PID, cu sistem integral de auto- diagnostic - timer digital (1 min…99h 59 min.) cu oprirea încalzirii după ce timpul presetat de operare a expirat - initierea încalzirii să poată fi programată în intervalul (1 min…99h 59 min.) - mentinerea la o temperatură dată pentru un interval de timp stabilit de protocolul de lucru (1min...99h) - memorie pentru min. 20 programe definite de utilizator - profil temperatură – timp cu 9 segmente - posibilitate de programare pentru 7 zile calibrare temperatură în 3 puncte - să semnalizeze emnalizare - functionare în stand-by - încalzire - operare normală - operare în perioada de timp presetat - defecțiune sensor de temperatură - întreruperea accidentala a alimentării - afișaj - ecran senzitiv color ( LCD touch-screen), port USB, RS 232, interfață ethernet - parametrii de funcționare să poată fi vizualizați pe parcursul funcționării - memoria datelor de operare cu posibilitatea de a fi salvate pe suport extern (stic USB sau Soft ) - să fie prevăzut cu dubla protecție la supratemperatură, termostat cu oprire automată și semnalizator luminos - cu circulație forțată a aerului - prevăzut cu functie autotestare după pornire |
|  | Exicator | 3 | - confecționat din sticlă rezistentă - diametrul min. 300 mm - prevăzut cu grătar și material hidrofil min 2.5 kg |
|  | Fitotron | 1 | - volum min 240 l - posibilitate dirijare precisă a luminii, umidității și temperaturii - interior din otel inox, carcasă metalică vopsită - circulatie forțată a aerului - reglare viteză ventilator: 10…100% -sistemul de răcire și încălzire menține temperatura constantă indiferent de condițiile mediului ambient - funcție de dezghețare automată - domeni temperatură fără iluminare: -10 … +60oC - domeniu temperatură cu iluminare: +10 … +50oC - putere iluminare până la 15000 LUX pe raft - functie ce permite managementul conturilor utilizatorilor, acces cu parola - profil temperatura – timp cu 9 segmente - posibilitate de programare pentru 7 zile - calibrare temperatura în 3 puncte - funcție de auto-verificare - memorie pentru 20 programe definite de utilizator - memorie masuratori cu posibilitate de afisare a valorilor sub forma de tabel sau grafic - posibilitate de salvare a datelor pe memorie externa cu ajutorul portului USB - conexiune Ethernet ce permite conectarea mai multor unitati si programarea , |
|  | Flanfotometru | 1 | - posibilitatea determinării principalelor macro- și microelemente din sol -Domeniu Na si K: 0.1-100 ppm, Ca: 15-100 ppm , Li: 0.5-100 ppm - determinarea cele 4 elemente dintr-o singura aspirare - interfata RS 232, software - precizie determinare 0,1 ppm - calibrare în min. 5 puncte - să includă toate accesoriile necesare determinărilor și solutii de calibrare |
|  | Incubator | 1 | - volumul util 115 l (min. 56 l) - interior /exterior din otel –inox sau vopsit metalic - cel puțin 2 rafturi din oțel inox ajustabile pe înalțime - reglaj precis de temperatură până la +100oC - programator de temperatură prevăzut cu: - electronic PID, cu sistem integral de auto- diagnostic - timer digital (1 min…99h 59 min.) cu oprirea încalzirii după ce timpul presetat de operare a expirat - initierea încalzirii să poată fi programată în intervalul (1 min…99h 59 min.) - mentinerea la o temperatură dată pentru un interval de timp stabilit de protocolul de lucru (1min...99h) - memorie pentru min. 20 programe definite de utilizator - profil temperatură – timp cu 9 segmente - posibilitate de programare pentru 7 zile calibrare temperatură în 3 puncte - să semnalizeze emnalizare - functionare în stand-by - încalzire - operare normală - operare în perioada de timp presetat - defecțiune sensor de temperatură - întreruperea accidentala a alimentării - afișaj - ecran senzitiv color ( LCD touch-screen), port USB, RS 232, interfață ethernet - parametrii de funcționare să poată fi vizualizați pe parcursul funcționării - memoria datelor de operare cu posibilitatea de a fi salvate pe suport extern (stic USB sau Soft ) - să fie prevăzut cu dubla protecție la supratemperatură, termostat cu oprire automată și semnalizator luminos - cu circulație naturală a aerului - prevăzut cu functie autotestare după pornire |
|  | Infiltrometru manual, fara stocarea datelor | 1 | - domeniu de absorţie între 5 şi 700 mm - cantitatea de apă pentru operare min 130 ml - include geantă transport și recipient apă |
|  | Lame microscop | 20 | - confecționate din sticlă clară, precurățată - au un capăt mat - dimensiunea 26×76 mm - grosime 1,0-1,2 mm - margini șlefuite - ambalare în set de min. 50 buc. |
|  | Lamele microscop | 5 | - confecționate din sticlă clară, precurățată - dimensiunea 18×18 mm - grosime 0,13-0,16 mm - ambalare în set de min. 200 buc. |
|  | Macheta motor Diesel si cutie de viteza | 1 | - motor Diesel cu toate piesele auxiliare 1600 ... 2400 cmc - motor casat - cutie de viteză - pregătite pentru scop didactic (ansamblul să fie accesibil pentru montare – demontare) - subansamblele nesecţionate |
|  | Masă laborator chimie cu chiuvete antiacid | 8 | Mese pentru câte 2 persoane, dimensiuni 150 x 75x 80 cm, suport în forma de “H” din profil metalic rectangular, de min 50/30/2 mm, acoperit de vopsea-pulberi epoxidică, aplicată electrostatic, conform SREN 13150:2004 dovedit în acte, blat din material laminat compact de înaltă presiune (tip Trespa TopLab Plus) – grosime minimă 16 mm sau echivalent, antistatic, suprafaţă non-poroasă, rezistentă la radiaţii UV, la umezeală. Se solicită fişe tehnice ale produsului, care prezintă eficacitatea contra detergenţilor, dezinfectanţilor, a uzurii mecanice şi a temperaturilor (pana la 180 de grade), rezistenţă chimică |
|  |  | 2 | Mască de chiuvete din PAL cu blat antiacid Tip Trespa TopLab Plus sau echivalent 60x75x80 cm. Chiuvetele de laborator, din polipropilenă antiacidă, piesele fiind executate fără îmbinări sau termosuduri. Dimensiunile minime 500/400/300 mm (lungime/lăţime/adâncime). Chiuvetele vor fi încorporate în blaturi. Accesorii: sifon din PP, cu posibilitatea de curatare si robinet anticoroziv de laborator (EN 13792:2000), înălţime minimă a pipei – 275 mm, montaj pe blat, pipa vopsită electrostatic antiacid |
|  | Mașină de sitat cu site pentru sitare umedă | 1 | - domeniul de lucru cu site cu ochiuri între 36 microni si 40 mm - mișcarea materialului în sistem tridimensional - posibilitatea sitării umede a fracțiunilor de sol (9 fracții de material) - posibilitatea de utilizare a diferitelor tipuri de dispozitive de prindere a sitelor - panou de comanda digital pentru reglaj amplitudine, timp de sitare, operare în sistem intermitent - memorie pentru stocare până la 9 programme de lucru -interfață seriala - compatibilitate cu site de diametru 200 mm - accesorii: pentru sitare umedă (sistem de prindere, capac, vas colector ) - site incluse 1,0 mm, 2,0 mm, 3.15 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6.3 mm, 7.1 mm, 8,0 mm |
|  | Mașină de sitat cu site pentru sitare uscată | 1 | - domeniul de lucru cu site cu ochiuri între 36 microni si 40 mm - mișcarea materialului în sistem tridimensional - posibilitatea sitării uscate a diferitelor semințe (9 fracții de material) - posibilitatea de utilizare a diferitelor tipuri de dispozitive de prindere a sitelor - panou de comanda digital pentru reglaj amplitudine, timp de sitare, operare în sistem intermitent - memorie pentru stocare până la 9 programme de lucru -interfață seriala - compatibilitate cu site de diametru 200 mm - accesorii: pentru sitare uscată (sistem de prindere, capac, vas colector ) - site incluse 0,5 mm, 1,0 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,15 mm, 3,55, 4,0 mm, 4,5 mm |
|  | Microscop biologic | 20 | - microscop binocular cu unghi de înclinare 30o și rotație 360o cu distanța interpupilara ajustabilă și compensare dioptică pe ambele oculare +/- 5o - oculare: 10× cu diametrul cîmpului 18 mm WF 10×/18 mm si 16× cu diametrul cîmpului 12 mm WF 16×/12 mm - cap revolver cu 4 obiective acromate DIN: 4× /0,10; 10× /0,25; 40× /0,65 și 100× /1,25 cu imersie - iluminare: LED, 5 W condensor tip ABBE câmp luminos (NA 1,25), diafragma IRIS si control continu al intensității - șurub macrometric și micrometric pentru ajustări fine - suprafața de lucru 125×116 mm ce se poate deplasa pe directia XY și executa o mișcare de translație - stand metalic cu suprafața acoperită de un strat epoxidic cu posibilitate de reglare |
|  | Moara pentru probe de sol | 1 | - posibilitatea de a măcina probe de sol cu duritate de până la 6 Mohs -prevăzut cu site interschimbabile de 1 mm - cameră de măcinare din oțel - colectarea materialului măcinat direct în baloane cu gat NS29 -posibilitatea reglării numărul de rotații pe minut |
|  | Mojar cu smalț | 3 | - volum mojar min. 700 ml - prevăzut cu pistil 210 mm |
|  | Mojar fără smalț | 3 | - volum mojar min. 700 ml - prevăzut cu pistil 210 mm |
|  | Nișă chimică | 1 | - nișă chimică pentru lucrul cu acizi și baze -prevăzut cu exhaustare în exterior acționată de motor electric - confecționat din inox și/sau materiale rezistente la soluții chimice corozive -dimensiuni exterioare: - lățime 1500-1800 mm - adâncime 60-90 mm - înălțime max. 2300 mm - înălțime masa de lucru 80-90 mm - structură constructivă modulară, rezistentă (mecanică, chimică și la foc) și rigidă - prevăzut cu picioare reglabile pe înaltime, cu protectii antiderapante și neabrazive (din material plastic sau echivalent) -panouri laterale laminate cu rezistentă sporită la foc, - panoul frontal transparent și mobil pe verticală situat deasupra zonei de lucru - suprafața de lucru antistatică, non-poroasă, rezistentă la radiații UV, la umezeala și la majoritatea agentilor chimici (până la 16 ore pe blat). Comportarea chimică va fi dovedită cu certificate de testare - ampasarea serviciilor sub blatul de lucru - robinet de apa (1 buc) cu comandă la distanță inclus - robinet pentru robinet gaz metan (1 buc) cu comandă la distanță inclus - prize electrice (4 buc.) incluse -230V/16A- - să fie prevăzut cu un întrerupător pornit/oprit pentru motorul de exhaustare cu contactor de 25A corespondent în tabloul electric - întrerupător pentru lampa antiex - tablou electric - blatul de lucru are încorporat chiuvetă antiacidă (dimensiuni aprox. 300/150/150 mm) cu sifon - dotare cu dulap de depozitare sub nișă, pe toată lungimea - ventilator antiacid cu putere de aspiratie corepunzatoare exhaustarii unui debit de aer circa 1400 m3/h - diametrul tubulaturii de evacuare de 200 mm - zgomot produs de exhaustor max. 75 DB -posibilitatea amplasării exhaustorului deasupra nișei sau la exterior |
|  | Penetrometru sol | 1 | - corespunzător pentru determinarea rezistenței la penetrare a solului - afisaj digital -posibilitatea stocării temporare și descărcării ulterioare a datelor înregistrate pe calculator |
|  | pH-metru de laborator | 2 | - functie AutoRead - domeniu -2.0 … 13.9 ±0.1 pH temperatură-5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C - calibrare în 3 puncte - solutii de calibrare incluse (4,7,10 pH) - întretinere electrod - stand pentru electrod - posibilitate conectare DIN - electrod de pH din Noryl, pentru solutii apoase cu senzor de temperatură încorporat |
|  | pH-metru de teren | 1 | - functie AutoRead - domeniu -2.0 … 13.9 ±0.1 pH temperatură-5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C - calibrare în 3 puncte - solutii de calibrare incluse (4,7,10 pH) - întretinere electrod - stand pentru electrod, geanta de transport - posibilitate conectare DIN - electrod de pH din Noryl, pentru solutii apoase cu senzor de temperatură încorporat |
|  | Picnometru cu termometru | 3 | - volum 50 ml |
|  | Pipetă automată monocanal cu volum variabil | 2 | - volum variabil 0,5-10 µl - parțial (gulerul ejector și vârful de prindere a conului) sau complet autoclavabilă - increment: 1 µL -precizie mare - test la volumul de 20 µl; inacuratete: 2,5%; imprecizie: 0,7% - test la volumul de 100 µl inacuratete: 1 % imprecizie: 0,3% - test la volumul de 200 µl; inacuratete: 0,6%; imprecizie: 0,2% - varfuri de pipete min 2000 buc |
|  | Pipetă automată monocanal cu volum variabil | 2 | - volum variabil 20-200 µl - complet autoclavabilă - increment: 1 µL -precizie min: - test la volumul de 20 µl; inacuratete: 2,5%; imprecizie: 0,7% - test la volumul de 100 µl inacuratete: 1 % imprecizie: 0,3% - test la volumul de 200 µl; inacuratete: 0,6%; imprecizie: 0,2% - varfuri de pipete min 2000 buc |
|  | Pipetă automată monocanal cu volum variabil | 2 | - volum variabil 100-1000 µl - complet autoclavabilă - increment: 1 µL -precizie min: - test la volumul de 20 µl; inacuratete: 2,5%; imprecizie: 0,7% - test la volumul de 100 µl inacuratete: 1 % imprecizie: 0,3% - test la volumul de 200 µl; inacuratete: 0,6%; imprecizie: 0,2% - varfuri de pipete min 2000 buc |
|  | Pluviometru classic | 3 | - confecționat din material plastic (PP) - posibilitate de fixare în teren - gradație 1 mm-40 mm precipitații |
|  | Pluviometru electronic | 1 | - posibilitatea transmiterii datelor prin wireless - ceas radiocomandat DCF - indicator confort - funcție memorare valori min./max. - temperatură interioară/exterioară - umiditate interioară/exterioară - functii: ceas, temperatură, umiditate, actiune 100 m, operare pe baterie |
|  | Refractometru manual | 2 | - domeniu 0–32 %Brix - acuratețea 0,2 %Brix - divizare scala 0,2 %Brix - compensare de temperatură automat - să fie portabil și prevăzut cu cutie și accesorii |
|  | Scala de culori tip Munsell | 1 | - format tipărit pe suport special - posibilitatea identificării culorilor, nuanțelor și cromelor diferitelor orizonturi de sol |
|  | Set clupe (instrument de măsurat diametre arbori) | 1 | - triplă gradaţie pe fiecare faţă, pentru dreptaci sau stingaci - diametru (mm şi cm),estimare (din 2 in 2 şi din 4 in 4 cm, specific silvicultură) - să fie construita din duraluminiu - să aibă vîrf ajustabil şi detaşabil, uşor de transportat - să fie prevăzută cu cheie imbus care se poate monta şi demonta după nevoi, pentru transport, - inscripţionare permanentă a cifrelor, chiar şi la o utilizare frecventă (nu se şterge scrisul). - să fie de: - 50 cm gradaţie pe două feţe în cm - 65 cm gradaţie pe două feţe în cm - 80 cm gradaţie pe două feţe în cm - 102 cm gradaţie pe două feţe în cm |
|  | Set de aspersoare | 1 | - să conțină diferite tipuri și mărimi de aspersoare (microaspersoare și aspersoare cu rază de udare diferită, de la 0,5 m la 20 m din metru în metru) -cele cu rază mare de udare să fie din metal și prevăzute cu trepied |
|  | Set de burghie de eşantionare | 1 | - cu diametru minim de 5 mm - să se poate utiliza şi pentru pentru lemn de esenţă moale cât şi pentru lemn de esenţă tare - să se poate utiliza la diferite adâncimi de penetrare: 100 mm, 300 mm, 400 mm, 500mm. |
|  | Set de recoltare probe de sol | 1 | - confecționat din otel inox - să aibă vârfuri detașabile - lungime mâner cu tijă 75 cm, - lungime tija extensibilă 100 cm - să fie prevăzut cu cap pentru soluri argiloase şi soluri umede - geanta de transport |
|  | Set termometre | 1 | - două termometre electronice pentru măsurarea temperaturii aerului, gama de măsurare cel puţin -30 ...+ 50 oC, precizia 1 oC - două termometre electronice pentru măsurarea temperaturii solului, gama de măsurare cel puţin -50 ...+ 150 oC, precizia 1 oC - termometrele să permită măsurări rapide și să aibă afișaj digital -să aibă cutie de transport |
|  | Sondă pentru prelevat probe de semințe din saci | 3 | - confecționate din oțel inoxidabil cu mâner de plastic - lungime 40-50 cm - volum 150-300 ml - diametru max. 2,5 cm |
|  | Sondă pentru prelevat probe de semințe din vrac | 1 | - confecționate din cupru, aramă sau aluminiu - lungime 150 cm - posibilitatea de alungire - min. cinci fante de umplere |
|  | Sonda sol cu loc picior | 1 | - lungime min 81 cm - diametru intern 14 mm |
|  | Sonda sol fără loc picior | 1 | - lungime min. 56 cm, - diametru intern 11 mm |
|  | Spectrofotometru | 1 | - domeniul spectral 190-1100 nm. - acuratetea lungimii de unda 1nm - reproductibilitatea lungimii de unda <0.2 nm - lungimea benzii pasante 2 nm -lumina parazită (Stray Light) 0.05%T - domeniul fotometric: -0.3~3Abs - acuratetea fotometrică : +/- 0.002 Abs(0~0.5A) +/- 0.004 Abs(0.5~1A) +/- 0.3% T(0 -100%T) -reproductibilitatea fotometrică : <0.001A ( 0~ 0,5A) <0.002A ( 0,5 ~ 1A) < 0.15%T(0~100%T) - zgomotul fotometric : 0.001 A (500nm, p-p), - stabilitatea liniei de baza: < 0.001 A (500nm, 0Abs), 2hr warm-up - driftul fotometric : +/- 0.001 A/hr - min 2 buc cuve de sticlă 10 mm, 20 mm, 50 mm - suport pentru cuve de 5-100 mm, aprobare de model, soft pentru rurare de un PC |
|  | Stație meteorologică | 1 | - să permită măsurarea și înregistrarea următoarelor date: - temperatura aerului, - cantitatea de precipitații, - radiația solară, - viteza și direcția vântului, - să includă trepied și elementele de fixare - să facă înregistrări la intervale de timp reglabile (frecvența înregistrărilor min. 5 minute) - să poată stoca datele pe o memorie internă - datele înregistrate să poată fii transmise prin cablu, internet , frecvențe radio respectiv să poată fii transferate periodic pe suport electronic (PC, stic memorie etc.) -să dispună de data logger și soft sfecific - să funcționeze pe baterii de tip acumulator cu încărcător solar |
|  | Staţie totală geodezică | 1 | - lentilă staţiei totale mărire min. 30 X - precizie de măsurare unghiuri - 2 sec - distanţă de măsurare - cu prismă min. 1,7m max. 3000 m - cu ţintă reflectorizantă min. 1200 m - fără prismă min. 300 m - memorie internă min.10.000 de puncte - acurateţea staţiei totale min. 2mm/2ppm - clasa de siguranţă al dispozitivului Laser 2/II Se va dota cu: - 1 bucată prisma 6.5cm diametru (+ţintă galben pe negru) - 1 bucată jalon standard culoare galben 2.15m - 1 bucată trepied lemn culoare galben 1.1m in poziţia închis - 2 bucăţi baterii - 1 bucată încărcător 220v - 1 bucată încărcător 12v (auto) - 1 bucată cablu transfer date to PC - 1 CD cu softul de transfer si manualul. |
|  | Stativ pentru eprubete | 20 | - confecționat din oțel inox (eventual PP) - pentru eprubete cu diametrul de max. 20 mm, min 40 loc |
|  | Stereomicroscop binocular | 30 | - cap binocular cu unghi de înclinare 45 o - oculare: 10X cu distanta focala 20 mm - distanta interpupilara ajustabila 51-75 mm - reglajul dioptriei - obiectiv cu zoom reglabil 2X...4X - mărire totală 20X...40X; poate fi extinsă cu oculare opționale; - iluminare: - lumină incidentă cu lampa halogen încorporată, 12 V / 10 W, cu posibilitatea controlului continuu al intensității - lumină transmisă cu lampa de halogen încorporată 12 V / 10 W, cu posibilitateaa controlului continuu al intensității - Stand metalic cu suprafata acoperita de un strat epoxidic cu posibilitate de reglare pe verticală - focus: reglabil cu butoane aflate pe ambele parți ale standului - suport de probe cu sticlă alb-negru și sticlă mată |
|  | Stereomicroscop cu braţ extensibil | 4 | - cap binocular cu unghi de înclinare 45 o - oculare: 10X cu distanța focala 20 mm - distanța interpupilară ajustabilă 51-75 mm - reglajul dioptriei - obiectiv fix 2X - mărire totală 20X - iluminare: - lumină incidentă cu led încorporat, 12 V / 10 W, cu posibilitatea controlului continuu al intensității - stand metalic cu suprafața acoperită de un strat epoxidic cu posibilitatea de reglare pe verticală și orizontală |
|  | Șubler digital | 5 | - afișaj digital - domeniu de masurare 0 - 150 mm - precizie 0,01 mm - măsurare în sistem metric și inch - posibilitatea măsurării interiorului, exteriorului și adâncimii - buton pornit/oprit, functie de calibrare și posibilitatea schimbării sistemului de măsură - funcționare pe baterii, care sunt incluse în pachet - prevăzut cu cutie de protectie |
|  | Suport uscare sticlărie din polipropilenă | 10 | -confecționat din material plastic (polipropilenă) - min 72 de pinuri de 9,5 cm -culoare albă -posibilitatea de colectare și dirijare a apei drenate |
|  | Telemetru profesional utilizat în lucrările forestiere | 1 | - afişarea datelor în metri, - intervalul de măsurare: 10-500 m, - rezultatele afişate pe LCD. |
|  | Termometru digital | 1 | - confecționate din oțel inox pentru determinarea temperaturii semințelor depozitate vrac sau în silozuri - lungime 1,5 m - domeniu -50…70 oC - precizie 0,1 oC |
|  | Termohigrometru electronic | 1 | - afişaj digital - alarmă în punctele de min. si max. - domeniu de umiditate relativă 20...95% - domeniu de temperatura 0...+50°C - etalonat INM |
|  | Tuburi de tip Eppendorf | 2 | - confecționate din material plastic - volum 1,5 ml și 5 ml - ambalare în seturi de 1000 buc |
|  | Umidometru pentru lemn | 1 | - compact, uşor şi cu afisaj LCD a umidităţii, - afişare temperetură |
|  | Umidometru portabil pentru biomasa | 1 | - lungime sonda 50-60 cm - afisaj LED - portabil - operare pe baterie - lungime cablu 1,4 cm |
|  | Umidometru portabil pentru semințe | 1 | - să permită determinarea umidității semințelor la diferite specii de cereale, leguminoase, oleifere stc. - să poată fi verificată metrologic -să aibă afișaj digital - să determine umiditatea prin măcinarea prealabilă a probelor de semințe - să fie portabil și să aibă geantă de transport și accesoriile necesare curățirii - operare pe baterie |
|  | Umidometru sol | 1 | - utilizare în domeniul 0-200 - acuratețe ±3% - senzor până la adâncimea de min. 1,5 m |
|  | Vase de germinație tip Linhardt | 100 | - confecționate din ceramică - prevăzut cu disc și capact de sticlă diametru 20 cm |

Lot nr. 2a Mașini și echipamente autopropulsate sau cu tracțiune mecanică pentru activităţi în câmp didactic şi laborator de specialitate

### Descrierea bunurilor:

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Descriere tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Combinator | 1 | - purtat cu prindere în trei puncte compatibil cu tractor de circa 50 CP - lațime de lucru 2,5- 3,0 m |
|  | Cultivator | 1 | - purtat cu prindere în trei puncte compatibil cu tractor de circa 50 CP - 5 secții (corespunzătoare prășitului a 4 rînduri de plante) - posibilitatea modificării distanței dintre secții - echipat cu cuțite tip săgeată, unilaterale și rariță |
|  | Echipament de erbicidat purtat | 1 | - purtat normal compatibil cu tractor de circa 50 CP -rezervor pesticide 400 l -ramă de stropit cu lățime de min. 12 m -pulverizatoare prevăzute cu mai multe diuze -agitare hidraulică -rampă de stropit reglabilă pe înălțime -sistem de filtrare în mai multe puncte -pompă cu membrană |
|  | Freză pentru sol | 1 | - purtat cu prindere în trei puncte compatibil cu tractor de circa 50 CP - antrenat de la priza de putere (540 rot./min.) - cu axe sprijinite la ambele capete pe rulmenți - min 1,8 m |
|  | Grapă cu discuri | 1 | - tractată pe roţi cu 4 baterii dispuse în X, compatibil cu tractor de circa 50 CP - lățime de lucru 2,5- 3,0 m -dotată cu 3 grape cu colți ficși (inclusiv sistemul de legare a acestora) |
|  | Mașină de administrat îngrășăminte chimice | 1 | - purtat normal compatibil cu tractor de circa 50 CP -capacitate îngrășăminte chimice granulate 400 kg -împrăștire cu disc -lățime de lucru reglabilă (min. 6 m max. 18 m) |
|  | Plug | 1 | - purtat normal cu 2-3 trupițe compatibil cu tractor de circa 50 CP -posibilitatea schimbării organelor supuse la uzură (brăzdar, pieptul cormanei, plaz etc.) -posibilitatea reglării lățimii și adâncimii de lucru |
|  | Remorcă monoax | 1 | #### - capacitatea de transport 3,5 t #### - basculare hidraulică cu cilindru de forță #### - basculare în spate (eventual în trei părți) - volum benă 5 m3 (cu sau fără înălțătoare) - dimensiuni pneuri 900/16 - stabilitate transversală (ecartament min. 1500 mm)× - înălțime benă min 1200 mm - lungime totală min 4000mmm |
|  | Semănătoare universală (tip SUP) | 1 | - purtată compatibil cu tractor de circa 50 CP #### -număr minim de brăzdare 21 -distanța între rânduri 12,5 cm -posibilitatea efectuării reglajelor prin intermediul cutiei Norton, fund mobil și șubăr |
|  | Semănătoare de precizie (tip SPC) | 1 | - purtată compatibil cu tractor de circa 50 CP #### -număr minim de secții de semănat 4 -distanța între rânduri 70 cm #### -posibilitatea reglării diferențiate a distanței dintre semințe pe rând -prevăzută cu fertilizatoare |
|  | Tractor universal | 1 | - motor în 4 timpi, diesel, injectie directa - putere între 50-55 CP - numar cilindri 4 - racire cu apa - numar minim de trepte de viteză: 10 în față + 10 în spate (cu inversor) - turatia prizei de putere 540/1000 rot/min - frâne pe discuri -tractiune integrală (4 × 4) - diferențial blocabil - capacitate de ridicare 900 kg - directie asistată servo - ampatament 1990 mm - ecartament față 1300 mm - ecartament spate 1300 mm - capacitate rezervor min. 50 litri - cabină cu ventilație și încălzire - compresor de aer - distribuitor hidraulic cu 4 iesiri - posibilitatea lucrării în agregat cu diferite mașini agricole și forestiere |

Lot nr. 2b Mașini și echipamente manuale pentru activităţi în câmp didactic şi laborator de specialitate

### Descrierea bunurilor:

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Descriere tehnică |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat de stropit manual | 2 | - purtat pe spate - capacitate rezervor max. 15 l - presiune max. 6 bar -prevăzut cu rampă de erbicidat de 1,4 m lățime (4 duze) și tijă telescopică reglabilă pe înălțime |
|  | Atomizor | 1 | - purtat pe spate - antrenat cu motor cu ardere internă pe benzină - capacitate rezervor max. 15 l - înălțime maximă de stropire min. 10 m - posibilitatea reglării debitului de soluție |
|  | Mașină de tuns iarba | 1 | - echipat cu motor cu ardere internă în patru timpi - autopropulsant - lăţime de tăiere 48-50 cm - înălţime de tăiere 30-85 mm - volumul coşului colector 75 l - greutate 45 kg - corespunzător întreținerii unei suprafețe de gazon de 2000 m2 - tracţiune roţi 1 viteză - indicator al gradului de umplere a coșului |
|  | Motocoasă | 1 | - echipat cu motor cu ardere internă pe benzină în doi timpi - putere 2,0-2,7 CP - capacitate cilindrică 40-42 cm3 - capacitate rezervor 0,7-0,8 l - mâner multifuncţional - echipat cu cap tăietor cu fir de plastic și cap tăietor cu cuțit metalic cu trei dinți, cap tăietor AutoCut, ham de purtare (centură dublă pentru umeri), cască de protecție |
|  | Motocultor | 1 | - echipat cu motor cu ardere internă în patru timpi - putrere motor 6,75-7,00 CP - lăţime de lucru 85 cm - echipat cu trupiță, dispozitiv de săpat divizibil, roți de transport, mâner reglabil pe verticală și lateral |
|  | Motoferăstrău electric | 1 | - tensiune alimentare 230 V - frecvența 50 Hz - greutate 4,2-4,5 kg - lungime de tăiere 30-35 cm - putere kW 1,8-1,9 -lamă și lanț incluse |
|  | Motoferăstrău cu motor pe benzină | 1 | - capacitate cilindrică cel puţin 70 cm³ - greutate 6-7 kg - lungime de tăiere 50 cm - putere kW/CP 4,2/5,7 -lamă și lanț inclus |

Lot nr. 3 Echipamente în regim special

### Descrierea bunurilor:

| 1. | Armă cu alice | 1 | - gama de calibrare 12/76 - lungimea ţevii: 710 mm- 720 mm - lungimea totala: 1150 mm -1200 mm - greutatea: 3500 g - cinci socuri interschimbabile - siguranta manuală - un singur trăgaci (cu posibilitatea selecţiei focurilor) - bascula din oţel - patul şi pana din lemn de nuc - trusă de curăţat arme |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Armă cu glonţ | 1 | - gama de calibre: 30-06; 7x64 - lungimea ţevii: 600-610 mm - lungimea totală: 1135- 1150 mm - înalţimea: 210mm - lăţimea: 80 mm - greutate: 3200-3300g - capacitatea magaziei: 4+1 cartuşe - sistem de rearmare "bolt action" - siguranţa manuală - patul din lemn de nuc, cu obrazar tip Bavarian - dotat cu tragaci cu accelerator - să se poate regal - forta de apasare a tragaciului - dotat cu sisteme de ochire optică - trusă de curăţat arme |
| 3. | Dulap depozitare arme | 1 | Pentru armele specificate la punctele 1 şi 2 conform legislației în vigoare. |
| 4 | Lunetă pentru arma cu glonţ (poz. 2) | 1 | - gama de reticule: 4A, BRX - lungime: 321-325 mm - greutate: 360-370 g - diametrul tubului: 25.4-25.5mm - temperaturi funcţionare: -20°C / +55°C - umpluta cu nitrogen - magnificatie: 3.3-10x - diametru obiectivsă fie între: 42-44 mm - diametrul pupilei de ieşire: 12.6-4.2mm - departarea pupilei de iesire: 90mm - câmp vizual (m/100m): 11-3.9 - corecţie dioptrica (dpt): -2.5 la +2.5 - transmisia luminii: 90% |

Toate condiţiile şi caracteristicile menţionate în specificaţia tehnică, sunt obligatorii. Neîndeplinirea unei singure cerinte conduce la respingerea ofertei.

Ofertantul trebuie să demonstreze conformitatea cu cerinţa impusă de specificaţia tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului şi pagina care atestă cele declarate.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marca de fabricatie sau de comerț „un brevet de inventie” o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs. Aceste specificatii vor fi considerate ca având mentiunea de „sau echivalent".

Verificat şi aprobat,			  		                 Întocmit,

Prorector,				Decan	,				Responsabil temă,

prof. dr. ing. Szekely Iuliu	     șef. de luc. dr. ing. Kelemen András    	  dr. ing. Nyárádi Imre-István