Universitatea Sapientia

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste

Tîrgu Mureş

RO-547367 Corunca, nr.1/C

Tel./Fax: +40-365-403 031, +40-265-208170,+40-265-206 211

E-mail: licitatie.consumabile@ms.sapientia.ro

## CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de furnizare ale unor consumabile de laborator în scopul dotării unor laboratoare didactice din cadrul Universitatății Sapientia din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Târgu-Mureș, Centrul de Studii Sfântu-Gheorghe situat în localitatea Sfântu-Gheorghe, str. Ciucului, nr. 50

Nr. 787 / 09.11.2015.

## CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor, şi conţine ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară privind obiectul licitaţiei.

SECŢIUNEA I.

I. OBIECTUL LICITAŢIEI :

Achiziţionarea unor consumabile de laborator (reactivi chimici, sticlărie de laborator, ustensile didactice etc.) în scopul dotării unor laboratoare didactice din cadrul Universitatății Sapientia din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Târgu-Mureș, Centrul de Studii Sfântu-Gheorghe situat în localitatea Sfântu-Gheorghe, str. Ciucului, nr. 50.

# II. OBLIGAŢIILE OFERTANTULUI:

- Obligatoriu prezentarea ofertei va fi însoţită de condiţiile de livrare, de plată şi de garanţie.

- Ofertantul poate adăuga şi precizări suplimentare, pe care le consideră argumente importante în favoarea ofertei sale. Aceste adăugări se vor face imediat după cerinţele şi precizările solicitate, în aceeaşi ordine a elementelor.

# III. RECEPŢIA CONTRACTULUI

Recepţia calitativă şi cantitativă se va semna în prezenţa unui delegat autorizat de beneficiar la sediul instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare.

# IV. PREŢ ŞI TARIFE

Contravaloarea  produselor şi / sau serviciilor se va plăti numai în lei.

Odată stabilit tariful nu se acceptă actualizarea preţului pe toată durata derulării contractului.

Plata se va face cu ordin de plată, fără avans, în termen de 15 zile de la recepţia produselor la sediul instituţiei.

# SECŢIUNEA II

# FIŞA DE DATE

# A. INTRODUCERE

# A.1. DENUMIREA CONTRACTANTULUI:

Persoana juridică: Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca – Punct de lucru Corunca

Adresa: 547367 jud. Mureş, com. Corunca, nr. 1/C

Cod fiscal: RO14645945.

Cont bancar: RO46OTPV320000073814RO04 deschis la OTP Bank Tg. Mureş

Tel: 0040-(0)365-403 031, 0040-(0)265- 208170, Fax: 0040-(0)265-206211

E-mail: licitatie.consumabile@ms.sapientia.ro

agota@ms.sapientia.ro

nyaradi@ms.sapientia.ro

Persoanele responsabile: dr. ing. Kelemen András - decan, ing. Balázs Mihály- director economic; dr. ing. Nyárádi Imre-István - responsabil program de studiu

Persoana de contact: dr. ing. Nyárádi Imre-István (nyaradi@ms.sapientia.ro)

# A.2.1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Achiziţionarea unor consumabile de laborator (reactivi chimici, sticlărie de laborator, ustensile didactice etc.) în scopul dotării unor laboratoare didactice din cadrul Universitatății Sapientia din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Târgu-Mureș, Centrul de Studii Sfântu-Gheorghe situat în localitatea Sfântu-Gheorghe, str. Ciucului, nr. 50, conform anexei nr. 1.

# A.2.2. PROCEDURA APLICATĂ: - licitaţie deschisă cu cerere de ofertă

# B. ELABORAREA OFERTEI

# B.1. Costul elaborării şi prezentării ofertei

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale precum şi a documentaţiilor care o însoţesc.

# B.2. Limba de redactare a ofertei

Ofertele sunt acceptate în limba română, opţional în engleză sau maghiară.

# B.3. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la depunere.

# B.4. Documentele ofertei

- proiectul de contract (opţional)

- propunerea economico-financiară

- oferta propriu-zisă

# B.5. Proiectul de contract:

B.5.1. Ofertantul va elabora proiectul de contract astfel încât acesta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.

# B.6. Propunerea financiară

B.6.1. Propunerea financiară va conţine toate elementele privind modalitatea de plată, condiţiile de plată şi eventualele condiţionări suplimentare.

B.6.2. Nu se acceptă majorarea preţului pe toată durata derulării contractului.

B.6.3. Condiţii de plată:

a) Nu se acceptă plăţi în avans.

b) Plata se va efectua într-un interval de 15 de zile de la data predării-primirii echipamentelor contractate.

c) În cazul unor livrări în tranşe furnizorul are dreptul la facturare parţială.

# B.7. Oferta propriu-zisă:

Oferta depusă de ofertant trebuie să conţină:

- Marca şi tipul produsului – dacă este cazul

- Producătorul

- Caracteristici tehnice

- Oferta de preţ: preţul în lei, cu TVA. Preţurile trebuie să conţină livrarea produselor ofertate, respectiv instruirea utilizatorilor (după caz). Preţul ofertat trebuie să fie independent de cantitatea comandată şi de câştigarea sau nu de către ofertant a altor poziţii din caietul de sarcini (după caz).

- Planul / termenele de livrare, care nu trebuie să fie mai mari de 3 săptămâni.

- Termenul de valabilitate a ofertei.

- Condiţiile de garanţie şi de service la sediul beneficiarului: perioada de garanţie, modalitatea de asigurare a service-ul în garanţie şi post-garanţie, timpul de intervenție de la anunţarea defecţiunii (dacă este cazul).

- 	Prospecte, descrieri tehnice (în limba română, maghiară sau engleză).

- Se acceptă oferte şi pentru numai unele poziţii din Anexa 1. În caz că ofertele de preţ sunt identice sau asemănătoare vor fi avantajaţi cei care vor avea oferte pentru mai multe poziţii.

- Alte condiţii.

Menţiuni:

În interesul examinării, comparării şi aprecierii ofertelor solicitantul poate cere informaţii suplimentare. Informaţiile, respectiv precizările pot fi cerute şi trimise prin e-mail, poştă sau fax.

În legătură cu cererea de ofertă ofertantul poate cere în scris informaţii de la adresa de mai sus menţionată, şi răspunsul îl va primi prin e-mail, poştă, sau fax.

Solicitantul îşi rezervă dreptul de a aprecia fiecare ofertă în ansamblul ei (a pachetului).

# B.8. Garanţii

B.8.1. Termenul de garanţie pentru obiectul licitaţiei este de min. 2 ani (dacă este cazul).

# B.9. Recepţia

B.9.1. Recepţia se va face la sediul beneficiarului în prezenţa unui delegat autorizat de către beneficiar.

B.9.2. În funcţie de datele prezentate de delegat, beneficiarul are dreptul să respingă documentaţia, iar ofertantul are dreptul  de a înlocui sau remedia neregulile care apar, într-un termen de max. 7 zile.

# B.10. Documente care însoţesc oferta

B.10.1. Scrisoare de înaintare a ofertei.

B.10.2. Certificat de înregistrare fiscală (copie).

B.10.3. Dovadă privind managementul calităţii din domeniu (copie).

# C. PREZENTAREA OFERTEI

# C.1. Data limită şi modalitatea de depunere a ofertei

Termenul de depunere a ofertelor: 26.11.2015.  până la ora 12 personal, prin e-mail, poştă sau fax.

# C.2. Oferte întârziate nu se acceptă.

# C.3. Oferte alternative: se acceptă max. o singură ofertă alternativă.

# D. EVALUAREA OFERTELOR

# D.1. Examinarea ofertelor şi criteriul aplicat pentru atribuirea contractului

Ofertele vor fi examinate de comisia de evaluare numită prin decizie pentru această licitaţie. Ofertele vor fi analizate din mai multe puncte de vedere, şi se va alege oferta considerată cea mai avantajoasă din punctul de vedere al preţului, calităţii produselor oferite, al termenului de livrare, al intervenţiei rapide în caz de defecţiune (dacă este cazul)., şi alte criterii cum ar fi: dacă produsul este „certificat”, dacă ofertantul are referinţe (vă rugăm să specificaţi cu datele de contact aferente), etc.

Nerespectarea specificaţiilor din anexa 1 la prezentul caiet de sarcini conduce la excluderea ofertei.

E. ALTE CONDIŢII

1. Opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplimentare: în funcţie de creditele bugetare deschise, cantităţile achiziţionate pot varia faţă de cele specificate.

2. Caietul de sarcini este gratuit. Este un document neconfidenţial, se poate multiplica prin orice mijloace.

3. Solicitantul îşi rezervă dreptul de a retrage parţial sau integral licitaţia publicată sau de a modifica caietul de sarcini (inclusiv cantitatea solicitată la anumite repere) dacă este în interesul lui. Pentru aceasta nu datorează nici o explicaţie. Prezentul caiet de sarcini nu prezintă obligaţia de a finaliza achiziţionarea tuturor produselor din listă, şi nici nu se supune regulilor de achiziţie publică.

Verificat şi aprobat,			  		Întocmit,

Decan					   director economic

dr. ing. KelemenAndrás				   ing. Balázs Mihály

Anexa nr.1. la caietul de sarcini nr. Nr. 787 / 09.11.2015.

### Descrierea consumabilelor de laborator care constitue obiectul licitației (descriere minimală):

Tabel 1: Substanțe chimice necesare dotării Laboratorului de Chimie și Agrochimie

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate |
| --- | --- | --- |
|  | Acid acetic glacial | 2,5 L |
|  | Acid ascorbic | 100 g |
|  | Acid azotic | 500 ml |
|  | Acid clorhidric | 2,5 L |
|  | Acid fosforic | 1 kg |
|  | Acid oxalic | 250 g |
|  | Acid sulfuric | 1 L |
|  | Alcool etilic | 1 L |
|  | Amidon, indicator, solubil | 250 g |
|  | Amoniac solutie tampon | 1 L |
|  | Solutie amoniac 2 M | 100 ml |
|  | Azotat de plumb | 500 g |
|  | Bovine serum albumine, standard | 50 mg |
|  | Bovine γ-globuline | 1 g |
|  | Carbonat de sodiu | 1 kg |
|  | Clorură de aluminiu | 500 g |
|  | Clorură de amoniu | 1 kg |
|  | Clorură de calciu | 100 g |
|  | Clorură de fier | 1 kg |
|  | Clorura de bariu dihidrate | 500 g |
|  | Clorura de mangan tetrahidrate | 500 g |
|  | Clorură de sodiu | 1 kg |
|  | cromat de potasiu indicator | 500 g |
|  | Coomassie Brilliant albastru G-250 | 25 g |
|  | 2,6-Diclor-fenol-indofenol | 5 g |
|  | dioxid de staniu | 5 g |
|  | Ditizon | 10 g |
|  | Eriocrom negru T indicator | 100 g |
|  | Fenolftaleina | 100 g |
|  | Ferocianura de potasiu | 500 g |
|  | Formaldehidă soluţie | 1 L |
|  | 9-Phenyl-3-fluorone | 10 g |
|  | Fructoză | 1 kg |
|  | Glucoză | 1 kg |
|  | Hidroxid de sodiu | 1 kg |
|  | hipoclorit de calciu | 1 kg |
|  | Iod | 100 g |
|  | Iodură de potasiu | 250 g |
|  | Metil oranj | 100 g |
|  | Murexid | 10 g |
|  | Nitrat de argint | 100 g |
|  | Na-EDTA dihidrat | 500 g |
|  | Reactiv Fehling I | 2.5 L |
|  | Reactiv Fehling II | 2,5 L |
|  | Reactiv nessler | 500 ml |
|  | Soluții standard pH | 1 Kit |
|  | Sulfat de cupru pentahidrat | 500 g |
|  | Sulfat de fier heptahidrat | 1 kg |
|  | Sulfat de magneziu | 500 g |
|  | Sulfat de sodiu | 1 kg |
|  | Tartrat de sodiu si potasiu | 500 g |
|  | Tiocianat de amoniu | 500 g |
|  | Tiosulfat de sodiu | 250 g |
|  | Xilol | 1 L |
|  | Zaharoză | 1 kg |
|  | NAD | 1 g |
|  | NADH | 100 mg |
|  | NaH2PO4 | 250 g |
|  | Na2HPO4 | 100 g |
|  | Tyrosine | 50 g |
|  | Tryptophane | 25 g |
|  | Biuret reagent | 110 ml |
|  | CuSO4 | 100 g |
|  | Folin&Ciocalteu’s phenol reagent | 100 ml |
|  | SDS | 100 g |
|  | Acrilamide | 100 g |
|  | Methylenebis acrylamide | 100 g |
|  | Tris-HCl | 100 g |
|  | TEMED | 25 ml |
|  | Ammonium persulfate | 25 g |
|  | TRIS base | 250 g |
|  | Glicin | 100 g |
|  | 2-mercaptoethanol | 100 ml |
|  | Glycerin | 100 ml |
|  | Bromophenol Blue | 25 g |
|  | Methanol | 2.5 l |
|  | Ribonuclease A from bovine pancreas | 10 mg |
|  | Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes | 5 mg |
|  | Sulfat de amoniu | 100 g |
|  | ATP | 1 g |
|  | Ammonium Molybdate-Vanadate Solution |  |
|  | Sodium sulfite | 250 g |
|  | Meta-bisulfite | 500 g |
|  | 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 3x 0.1 ml | 25 g |

Tabel 2: Sticlărie de laborator și ustensile necesare dotării Laboratorului de Chimie și Agrochimie

| Nr.crt. | Denumire | Caracteristică | Cantitate (buc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stativ circular pentru pipete | - | 2 |
|  | Pahar Berzelius sticlă, forma joasa | 100 ml | 15 |
|  | Pahar Berzelius sticlă, forma joasa | 500 ml | 10 |
|  | Pahar Berzelius sticlă, forma joasa | 1000 ml | 5 |
|  | Erlenmeyer sticlă, gat ingust | 1000 ml | 15 |
|  | Erlenmeyer sticlă, gat ingust | 500 ml | 10 |
|  | Erlenmeyer sticlă, gat ingust | 300 ml | 5 |
|  | Erlenmeyer sticlă, gat ingust | 250 ml | 5 |
|  | Balon cu slif fund rotund 29/32 | 250 ml | 5 |
|  | Balon cu slif fund rotund 29/32 | 500 ml | 5 |
|  | Balon cu slif fund rotund 24/29 | 1000 ml | 5 |
|  | Cilindru gradat sticlă | 100 ml | 5 |
|  | Cilindru gradat sticlă | 500 ml | 5 |
|  | Cilindru gradat sticlă | 1000 ml | 15 |
|  | Creuzet forma medie | 25 ml | 20 |
|  | Balon cotat clasa A sticlă alba NS 14/23 | 100 ml | 10 |
|  | Balon cotat clasa A sticlă alba NS 14/23 | 250 ml | 5 |
|  | Balon cotat clasa A sticlă alba NS 19/26 | 500 ml | 5 |
|  | Balon cotat clasa A sticlă alba NS 24/29 | 1000 ml | 5 |
|  | Biureta automata Pellet sticlă alba clasa AS | 50 ml/0,1 | 5 |
|  | Palnie de sticlă | ᴓ 5,5 cm | 5 |
|  | Palnie de sticlă | ᴓ 10 cm | 5 |
|  | Pipete gradate din sticlă | 2 ml | 5 |
|  | Pipete gradate din sticlă | 5 ml | 10 |
|  | Pipete gradate din sticlă | 10 ml | 10 |
|  | Pipete gradate din sticlă | 25 ml | 5 |
|  | Pipete volumetrice | 10 ml | 1 |
|  | Pipete volumetrice | 50 ml | 1 |
|  | Pipete volumetrice | 100 ml | 1 |
|  | Pipete Pasteur PE nesterile | 3 ml (500 buc) | 1 pac |
|  | Dispenser Labmax ultimum | 1-10 ml | 1 |
|  | Pipete gradate cu piston | 25 ml | 1 |
|  | Pipete gradate cu piston | 50 ml | 1 |
|  | Sticlă de ceas | 4.5 cm | 10 |
|  | Sticlă de ceas | 10 cm | 10 |
|  | Sticlă bruna cu picurator pipeta | 10 ml | 3 |
|  | Sticlă bruna cu picurator pipeta | 15 ml | 5 |
|  | Sticlă bruna cu dop rodat | 500 ml | 5 |
|  | Sticlă bruna cu dop rodat | 1000 ml | 5 |
|  | Sticlă alba cu dop rodat | 250 ml | 5 |
|  | Sticlă alba cu dop rodat | 500 ml | 5 |
|  | Sticlă alba cu capac filetat autoclavabila 140 grd | 250 ml | 3 |
|  | Sticlă alba cu capac filetat autoclavabila 140 grd | 500 ml | 3 |
|  | Eprubete (set 100 buc) | 16 x 160 mm | 1 |
|  | Dopuri din plastic pentru eprubete, 100/pac. | 15-16 mm | 1 |
|  | Dopuri pluta pentru eprubete | 15-16 mm | 100 buc |
|  | Piseta - standard | 500 ml | 2 |
|  | Stativ de laborator cu talpa stea | 110 mm | 5 |
|  | Cleste din lemn pentru eprubete | - | 10 |
|  | Clema 3 degete 0-60 mm cu mufa | - | 5 |
|  | Stativ pentru microtuburi | 0,5-1,5 ml 60 orificii - verde | 5 |
|  | Bec Bunsen standard cu robinet reglare | - | 1 |
|  | Spatula micro | 150 mm inox | 3 |
|  | spatula-lingura | 150 mm inox | 5 |
|  | Tavite de cantarire plastic | 44x44 mm | 1 pac |
|  | Tavite de cantarire plastic | 80x80 mm | 1 pac |
|  | Trepied | 125/200 mm | 1 |
|  | Site ceramice | 200x200 mm | 1 |
|  | Pipetoare Peleus din cauciuc | - | 5 |
|  | Magnet de agitare cu invelis de teflon | 30x8 mm | 2 |
|  | Tija extractie magnet cu invelis teflon- 350 mm | - | 1 |
|  | Cuvette plastice | 1 ml | 100 buc. |
|  | Manusi de protectie acid/baze | - | 2 |
|  | Manusi de perotectie caldura | S/M | 5/5 |
|  | Ochelari de protectie (cu protectie laterala) | - | 10 |
|  | Filter paper, Whatman no.1, | 110 mm | 5 pac. |

Tabel 3: Substanțe chimice necesare dotării Laboratorului de Botanică și Fiziologia plantelor

| Nr.crt. | Denumire | Cantitate |
| --- | --- | --- |
|  | Albastru de metilen | 100 g |
|  | Acetona (80%) | 2 L |
|  | Dimetilformamidă | 1 L |
|  | Eter de petrol | 1 L |
|  | Benzen | 1 L |
|  | Clorat de potasiu (KClO3) | 1 Kg |
|  | Hidroxid de potasiu (KOH) | 1 Kg |
|  | Hidrogen-peroxid (H2O2) | 1 L |
|  | Formalină (CH2O) | 1 L |
|  | Clorură de zinc (ZnCl2) (Kg) | 100 g |
|  | Albastru de anilina | 100 ml |
|  | Albastru de toluidina | 100 ml |
|  | Rosu de Congo | 200 ml |
|  | Crizoidina | 200 ml |
|  | Metabisulfit de potasiu (K2S2O5) | 0,5 Kg |
|  | Carbonat de magneziu (MgCO3) | 1 Kg |
|  | Hidroxid de bariu (Ba(OH)2) | 250 g |
|  | Hidroxid de amoniu (NH4OH) | 1 L |
|  | Fosfat sodic (Na3PO4•12H2O) | 1 Kg |
|  | Acid citric (C6H8O7) (Kg) | 100 g |
|  | Trisz-(hidroximetil)-amino-metan ((HOCH2)3CNH2) | 1 Kg |
|  | Sulfat de anilina | 25 g |
|  | Floroglucin (C6H6O3) | 25 g |
|  | Rezorcin (C6H4(OH)2) | 25 g |
|  | Nitrat de calciu((Ca(NO3)2 · 4 H2O)) | 1 Kg |
|  | Nitrat de potasiu (KNO3) | 1 Kg |
|  | Fosfat de potasiu (KH2PO4) | 1 Kg |
|  | Clorură de potasiu (KCl) | 1 Kg |
|  | Sulfat de mangan (MnSO4* H2O) | 100 g |
|  | Sulfat de zinc ( ZnSO4 · 7H2O) | 100 g |
|  | Acid molibdenic (H2MoO4* H2O) | 50 g |
|  | Acid etilen-diamin-tetraacetic (EDTA) | 100 g |
|  | Gibberllină ( hormon) | 1 g |

Tabel 4: Sticlărie de laborator și ustensile necesare dotării Laboratorului de Botanică și Fiziologia plantelor

| Nr.crt. | Denumire | Cantitate (buc.) |
| --- | --- | --- |
|  | Stativ pentru eprubete inox | 15 |
|  | Pahar Berzelius sticlă 50 ml | 10 |
|  | Pahar Berzelius sticlă 100 ml | 10 |
|  | Pahar Berzelius sticlă 150 ml | 5 |
|  | Balon cotat 50 ml | 3 |
|  | Balon cotat 250 ml | 2 |
|  | Balon cotat 500 ml | 2 |
|  | Balon cu slif fund rotund 250 ml | 3 |
|  | Balon cu fundul plat 50 ml | 3 |
|  | Balon cu fundul plat 100 ml | 3 |
|  | Balon cu fundul plat 250 ml | 5 |
|  | Balon cu fundul plat 500 ml | 2 |
|  | Balon cu fundul plat 1000 ml | 2 |
|  | Cilindru gradat sticlă 50 ml | 5 |
|  | Cilindru gradat sticlă 100 ml | 5 |
|  | Cilindru gradat sticlă 500 ml | 2 |
|  | Cilindru gradat sticlă 1000 ml | 2 |
|  | Erlenmeyer sticlă, gat ingust 50 ml | 5 |
|  | Erlenmeyer sticlă, gat ingust 100 ml | 10 |
|  | Erlenmeyer sticlă, gat ingust 250 ml | 10 |
|  | Erlenmeyer sticlă, gat ingust 500 ml | 5 |
|  | Erlenmeyer sticlă, gat ingust 1000 ml | 3 |
|  | Plăci (vase) Petri din plastic 100 mm | 100 |
|  | Plăci (vase) Petri sticlă 100 mm | 40 |
|  | Sticlă de ceas, 4,5 cm | 20 |
|  | Sticlă de ceas, 10 cm | 5 |
|  | Palnie de sticlă, ᴓ 5,5 cm | 5 |
|  | Palnie de sticlă, ᴓ 10 cm | 10 |
|  | Pipete gradate din sticlă 1 ml | 5 |
|  | Pipete gradate din sticlă 5 ml | 15 |
|  | Pipete gradate din sticlă 10 ml | 15 |
|  | Pompa pentru pipete | 5 |
|  | Spatula-lingura 150 mm inox | 15 |
|  | Parafilm | 2 |
|  | Trusă de disectie | 15 |
|  | Bagheta de agitare sticlă | 20 |
|  | Placă ceramic diam 100 mm | 5 |
|  | Creuzet de portelan (aprox. 120 ml) | 15 |
|  | Sticlă alba cu capac filetat autoclavabila 500 ml | 15 |
|  | Hartie cromatografie (m2) | 2 |
|  | Biureta automata Pellet sticlă alba clasa AS 50 ml/0,1 | 1 |
|  | Pipete Pasteur PE nesterile | 100 |
|  | Cilindru cu dop rodat (2000ml) | 1 |
|  | Cuvette sticlă(db) | 5 |
|  | Filter paper, Whatman no.1, 110mm | 1 pac |
|  | Pensă anatomica standard | 20 |
|  | Cutie de depozitare simpla din lemn sau plastic (10x30x15 aproximativ) | 15 |
|  | Sticlă bruna cu dop rodat, 500 ml | 5 |
|  | Sticlă bruna cu dop rodat, 1000 ml | 5 |
|  | Pisetă - standard 500 ml | 3 |
|  | Clește din lemn pentru eprubete | 5 |
|  | Bec Bunsen standard cu robinet de reglare | 1 |
|  | Vas pentru apa distilată cu robinet si dop rodat 20000 ml | 1 |

Tabel 5: Substanțe chimice necesare dotării Laboratorului de Pedologie

| Nr. crt. | Denumire | Canitate |
| --- | --- | --- |
|  | Acid clorhidric (HCl) | 2 L |
|  | Hidroxid de sodiu (NaOH) | 5 L |
|  | Peroxid de hidrogen (H2O2) | 2 L |
|  | Clorură de potasium (KCl) | 300 g |
|  | Oxalat de amoniu 10% | Ambalaj min. |
|  | Nitrat de argint 1% | 100 g |
|  | Fenolftaleina 1% | 100 g |
|  | Metiloranj | 100 g |
|  | Albastru de metilen | 200 ml |
|  | Acid sulfuric | 1L |
|  | Methol | Ambalaj min. |
|  | Sulfit de sodiu | Ambalaj min. |
|  | Bisulfit de sodiu | Ambalaj min. |
|  | Molibdat de amoniu | Ambalaj min. |
|  | Acetat de sodiu | Ambalaj min. |
|  | Pentoxid de fosfor | Ambalaj min. |
|  | Alcooletilic 96% | 5L |
|  | Hidroxid de calciu Ca(OH)2 | Ambalaj min. |
|  | p-nitrofenol | Ambalaj min. |
|  | Ca(CH3000)2 H20 | Ambalaj min. |

Tabel 6: Sticlărie de laborator și ustensile necesare dotării Laboratorului de Pedologie

| Nr. crt. | Denumire | Caracteristică | Cantitate (buc.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pipete Kühn | min. 50 ml | 2 |
|  | Stativ circular pentrupipete | 50 cm | 2 |
|  | Pahar Berzelius sticlă, formă joasă | 100 ml | 15 |
|  | Erlenmeyer sticlă, gat ingust | 1000 ml | 15 |
|  | Erlenmeyer sticlă, gat ingust | 300 ml | 3 |
|  | Erlenmeyer sticlă, gat ingust | 250 ml | 5 |
|  | Cilindru gradat sticlă | 100 ml | 5 |
|  | Cilindru gradat sticlă | 1000 ml | 5 |
|  | Pălnie de sticlă | ᴓ 0,5 cm | 2 |
|  | Pălnie de sticlă | ᴓ 1 cm | 2 |
|  | Pălnie de sticlă | ᴓ 5-6 cm | 2 |
|  | Cilindru conic gradat pentru sedimentare | 1000 ml | 13 |
|  | Capsule de evaporare cu fund plat | 25 ml | 20 |
|  | Balon cu slif fund rotund 24/29 | 1000 ml | 5 |
|  | Pycnometer dotat cu un termometru | 50 cm3 | 2 |
|  | Biureta automata | 50 ml | 2 |
|  | Biureta | 25 ml | 2 |
|  | Exicator (porcelan) | 329x240 mm | 1 |
|  | Sticlă PE | 500 ml | 10 |
|  | Hârtie de filtru | 1 m2 | 300 |
|  | Flacon picurător | 5 ml | 3 |
|  | Stativ pentru biureta | 50 cm | 2 |
|  | Eprubete (set 100 buc) | 16 mm | 1 |
|  | Eprubete (set 100 buc) | 18 mm | 1 |
|  | Dopuri din pluta pentru eprubete, 100/pac. | 18 mm | 1 |
|  | Bagheta de agitare sticlă | 500 mm | 2 |
|  | Sticlă alba cu dop rodat | 1000 ml | 5 |
|  | Rezervor cu robinet PE | 20 l | 1 |
|  | Balon cotat clasa A sticlă alba | 250 ml | 5 |
|  | Balon cotat clasa A sticlă alba | 500 ml | 5 |
|  | Manusi de perotecție caldură | M | 2 |
|  | Manusi de perotecție caldură | S | 2 |
|  | Ochelari de protectie (cu protectie laterala) |  | 10 |
|  | Cutii din carton | 6x20 cm | 100 |
|  | Cutie de depozitare pentru probe agrochimice | 8x10x7 cm | 100 |
|  | Tavă pentru uscarea probelor agrichimice (carton) | 20x30 cm | 20 |

Verificat şi aprobat,			  		Întocmit,

Decan					    Responsabil de temă

dr. ing. Kelemen András		    	           dr. ing. Nyárádi Imre-István